Stanisławów, 05.05.2021r.

RIiOŚ.2710.18.2021

Odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia publicznego do 130 000,00zł pn.

,,Wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy budynku remizy dla OSP w Ładzyniu”

1. Proszę o przesłanie opisu i brakujących rysunków inwentaryzacji architektonicznej,

konstrukcji, instalacji sanitarnej i elektrycznej ?

Odp. Opis, w którego posiadaniu jesteśmy, został zamieszczony wraz z zapytaniem ofertowym.

2. Jaka jest wielkość powierzchni działki, dla części istniejącej ?

Odp. Działka o nr 633/2 ma powierzchnię: 1772m2.

3. Jakie są właściwości techniczne, nośność stropu na parterem i warunki p.poż.?

( wg dokumentów przetargowych – danych brak, dane do pozyskania m.in.: z

dokumentacji archiwalnej konstrukcji )

Odp. Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

4. Projekt umowy § 5 – proponuję:

w pkt. 1.1. i 1.4. zamiast 20 % przyjąć 10 %

Założeniem stron jest wykonanie projektu i nie zarabianie na karach przez żadną ze stron.

Informacja uzupełniająca.

Rozwiązaniem parytetowym może stanowić dawne – OWRI – i nie dawne - opracowania śp. Łucji Lapierre- przyjmowana jest wysokość 10 %, w praktyce przyjmowana jest wysokość również 10 %

Odp. Warunki udziału w postępowaniu określane są przez Zamawiającego. 

5. W który miejscu jest wjazd na działkę, nie widoczny?

Odp. Wjazd na działkę widoczny jest na gogle.pl/maps

6. Czy nie szkoda miejsca na gromadzenie odpadów w budynku ?, poza tym brak w

koncepcji – dojazdu do śmietnika ?

Odp. Wiele wątpliwości zostanie rozwianych na etapie projektu budowlanego.

7. Jak rozwiązać brakujące – 17 szt. mjsc  parkingowych, skoro przesuniecie granicy

działki - wg koncepcji – uniemożliwiło wykonanie docelowo 35 mjsc., parkigu ?

Odp. Temat związany z ustaleniem usytuowania miejsc parkingowych zostanie omówiony na etapie projektu budowlanego.

8. Proszę o szczegółowy opis info zawartych w uwagach, str. 4-5

- czy nastąpiła zmiana przepisów w UCHWALE Nr. XXXVI/238/06 …., czy nastąpi ?

Odp. Nie nastąpiła

- czy dokonano podziału działki nr. 633/1….. , czy zostanie dokonany podział ?

Odp. Nie, podział nie został dokonany.

- należy uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno  - bud. w związku z

niespełnieniem przepisów – odnośnie długości drogi ewakuacyjnej dla budynków

ZLI lub przebudować klatkę, z czego klatka schodowa, ?, - potrzebna konstrukcja  -

czy jest ? wersja inna –

odkrywki, ingerencja spora, o ile możliwa bo nowa klatka gabarytowo o

odpowiednich wymiarach może nie zmieścić, i co wtedy ?

- odstępstwo ws przebywania osób powyżej 50 – a jak nie będzie to możliwe ?,

w  którym miejscu Państwo widzicie nową klatkę ?, z tyłu budynku może być nie

możliwe bo ok. 2.5 i jest granica dziłaki?

- odstępstwo ws drogi pożarowej …… , a jak ekspertyza nie przyniesie efektu ?

- Jak rozwiązać brakujące – 17 szt. mjsc  parkingowych, skoro przesuniecie granicy

działki - wg koncepcji – uniemożliwiło wykonanie docelowo 37 mjsc., parkingu ?

Odp. Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną udzielone na etapie projektowania.

9. Spadki dachu – dla części dobudowanej – 1.72 ° - czy pozwala m.p.z.p ?

Odp. Plan zagospodarowania jest dostępny w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Stanisławowie – link do strony: https://bip.stanislawow.eu/179,miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego
10 . Wg zagospodarowania  - X – elementy do usunięcia – co usunąć ?

Odp. Zostanie to ustalone na etapie projektowania.

11. Czy będą możliwe odkrywki ?

Odp. Tak, jeśli będą niezbędne do wykonania projektów i ekspertyz.

- Kto ponosi koszty wykonania i napraw odkrywek ?

Odp. Odkrywki należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń w miejscach najbardziej widocznych.

12. Przekrój a-a, czy nie jest odwrócony ?

Odp. Właściwy obrys budynku jest pokazany zarówno na rzutach jak i na elewacjach.