## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## NA ROBOTY BUDOWLANE

## W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PN.:

Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co.

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Stanisławów

Adam Sulewski

##### Stanisławów ,02 06. 2016 r.

# Informacje o Zamawiającym, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Nazwa Zamawiającego	Gmina Stanisławów

REGON			711582434

NIP			             822-21-47-156

Miejscowość		Stanisławów

Adres			Stanisławów , ul. Rynek 32

Strona BIP   		bip.stanislawow.eu

Faks		             25 757 58 57

E-mail			urzad.gminy@stanislawow.pl

Godziny urzędowania    pon. 9:00 – 17:00, wt. –pt. 8:00 – 16.00

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty               5.225.000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście SIWZ oraz załącznikach SIWZ , o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach przywołanych w treści SIWZ.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.stanislawow.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Opis Przedmiotu Zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45 21 5000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej .

45 31 00 00-3  Roboty instalacyjne elektryczne.

45 33 00 00-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45 11 13 00-1  Roboty rozbiórkowe.

  - Przedmiot Zamówienia:

1.1	Przedmiotem Zamówienia jest Etap I zadania inwestycyjnego pn:   „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co”.

  - Opis Przedmiotu Zamówienia :

Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej trzykondygnacyjnym w tym jedna kondygnacja     podziemna. Nieruchomość położona jest w centrum Stanisławowa w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej oraz stanowi południową pierzeję lokalnego układu urbanistycznego rynku. Budynek obecnie pełni funkcje usług administracyjnych Gminy Stanisławów i po zakończeniu prac budowlanych ten stan pozostaje bez zmian.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia użytkowa budynku w części objętej opracowaniem - 1086,36 m2

Powierzchnia całkowita budynku -1361,12 m2

Kubatura- 5011,85 m3

Wysokość- 11,78 m

1.3      Przedmiot Zamówienia dotyczy Etapu I inwestycji w skład którego wchodzi w szczególności:

- Wykonanie wszelkich prac przedremontowych  przygotowawczych i zabezpieczających .

- Wykonanie remontu pomieszczenia sali konferencyjnej (rozbiórka posadzek i wykonanie nowych, przetarcie i uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego).

- Przebudowa komunikacji budynku (rozbiórka kolidujących ścian murowych, zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i wykonanie nowych wraz z nadprożami stalowymi, zerwanie i położenie nowej posadzki, przetarcie i uzupełnienie tynków, malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, demontaż starej stolarki i montaż nowej).

- Przebudowa kotłowni i pomieszczeń WC związana z rozbiórką komina (rozbiórka komina i wykonanie ściany działowej na każdej kondygnacji, uzupełnienie stropów i połaci dachowej, wykonanie nowego komina wraz z przebiciami przez stropy i połać dachową, wykonanie nowych tynków i położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu WC ).

- Przebudowa instalacji elektrycznych polegająca   w szczególności na :

  - Montażu Instalacji elektrycznych na drogach komunikacji, kotłowni oraz sali konferencyjnej, montażu kompletnie wyposażonych rozdzielnic piętrowych oraz zasilenie opraw oświetleniowych, urządzeń i gniazd wtykowych w w/w pomieszczeniach.

  - Montażu tymczasowej rozdzielnicy ( na potrzeby I etapu inwestycji) R-GTYMCZ z zabezpieczeniami WLZ-ów rozdzielnic oddziałowych i centrali wentylacyjnej w lokalizacji projektowanej rozdzielnicy głównej R-G. W celu zasilenia rozdzielnicy tymczasowej konieczna jest rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej i ułożenie kabla zasilającego.

  - Rozbudowa instalacji telekomunikacyjnej - rozbudowa istniejącej sieci strukturalnej, doprowadzenie projektowanej instalacji do projektowanego  pomieszczenia serwerowni i pozostawienie zapasu do późniejszego podłączenia do szafy GPD. Połączenie projektowanej instalacji z istniejącą instalacją sieci strukturalnej.

  - Ze względu na demontaż komina przewiduje się również demontaż urządzeń antenowych oraz ponowny ich montaż w nowej lokalizacji wraz z pracami towarzyszącymi.

  - Montaż kompletnej instalacji multimedialnej (audio - wideo) z wyłączeniem dostawy projektora.

  - Wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych i poinstalacyjnych.

  - Wykonanie pomiarów instalacji oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- Przebudowa instalacji sanitarnych   polegająca w szczególności  na :

- Przebudowie pionu kanalizacyjnego w poziomie parteru wraz z połączeniem do istniejącego pionu w poziomie piwnicy i pierwszego piętra ( zakres prac: demontaż istniejącego pionu kanalizacyjnego w poziomie parteru,  przebicie w stropie , przebicie w posadzce,  montaż nowego pionu z PCV,  połączenie nowego pionu z istniejącym pionem w poziomie piwnicy i pierwszego piętra naprawa stropu i posadzki, podłączenie elementów białego montażu do kanalizacji.

- Demontażu istniejącej technologii kotłowni olejowej.

- Wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej - gaz ziemny wraz z systemem bezpieczeństwa.

- Wykonaniu technologii kotłowni gazowej.

- Zainstalowanie reduktora i gazomierza G-6 ( w porozumieniu z przedsiębiorstwem gazowniczym )  w istniejącej szafce zamontowanej na ścianie budynku.

- Wymianie grzejników i instalacji c.o. w pomieszczeniu sali konferencyjnej.

- Wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej wraz z dostawą i montażem centrali.

- Wykonaniu instalacji hydrantowej p.poż.

- Wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych i poinstalacyjnych.

- Wykonanie pomiarów instalacji oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

  - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie I Etapu Przedmiotu  Zamówienia ( jeżeli będzie wymagane ) .

  - Szczegółowy zakres rzeczowy całego zadania inwestycyjnego pn : „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co” oraz zakres  I Etapu zadania inwestycyjnego   został określony w:

- Wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę Nr 838/15 z dnia 01.09.2015 r.  : załącznik Nr 12 i Nr 15  do SIWZ. ,

- Dokumentacji dla I etapu zadania Inwestycyjnego : załącznik Nr  14 do SIWZ.

- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: załącznik Nr 13   do SIWZ.

  - Zamawiający informuje , że należy rozpatrywać wielobranżową dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą łącznie z dokumentacją w której zaznaczono zakres wykonania  I Etapu inwestycji , który jest Przedmiotem niniejszego Zamówienia .

  - Zamawiający informuje, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej , przy opisywaniu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, że spełniają one co najmniej te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji inwestycji uzyskają akceptację Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wszelkie materiały i urządzenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą zastosowania innych  materiałów i urządzeń poprzez dopuszczenie ofert opartych o równoważne parametry.

  - Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary są materiałem 
wiążącym Wykonawców w zakresie przyjętych nakładów KNR-ów, oraz pomocniczym 
co do zakresu robót. Jednocześnie Wykonawca w kosztorysie winień uwzględnić 
wszelkie koszty i zakres wynikający z dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów prawa ,  sztuki budowlanej i  zalecanej wizji lokalnej na terenie budowy .  Oferent zobowiązany jest do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich robót budowlano-montażowych , urządzeń  i wyposażenia niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Pominięcie jakiegokolwiek elementu nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego w ofercie.

  - Zamawiający informuje, że dla celów realizacji Przedmiotu Zamówienia dysponuje wyłącznie działką nr. ewid. 2416/7 obr. Stanisławów.

  - Zamawiający informuję , że roboty budowlano-montażowe dotyczące remontu kotłowni muszą być wykonane poza sezonem grzewczym . Sezon grzewczy został określony od 30.10.2016 r. do 31.03.2017 r. Powyższe warunki muszą zostać uwzględniony w harmonogramie robót.

  - Zamawiający informuje , że wszelkie prace związane z Przedmiotem Zamówienia będą wykonywane w  czynnym obiekcie Urzędu Gminy Stanisławów. Roboty uciążliwe , powodujące nadmierny hałas lub zapylenie należy wykonywać poza godzinami pracy Urzędu tj. po godz. 16 lub w dni wolne tj. np. w soboty, po uprzednim uzgodnieniu ww. terminów z Zamawiającym.  Oferent powinien uwzględnić trudności wynikające z prowadzenia prac w czynnym obiekcie w kalkulacji ceny oferty .

  - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia  do 31 maja 2017  roku.

# Podwykonawstwo

    - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia. Za kluczowe części zamówienia Zamawiający uznaje:

- Roboty budowlano-montażowe w branży sanitarnej i elektrycznej .

- Wykonawca może powierzyć, w zakresie wskazanym w ofercie, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia Podwykonawcom na następujących zasadach:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony został projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji.  Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający nie wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo :

- w których wartość dostaw lub usług nie przekracza 1 % wartości umowy   netto w sprawie zamówienia publicznego,

- których wartość   robót budowlanych nie przekracza 10.000 zł. netto

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo ma prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do zawartych umów o podwykonawstwo i do ich zmian.

- Projekt umowy o podwykonawstwo musi spełniać poniższe uwarunkowania:

- umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga formy pisemnej,

- integralną częścią umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą jest część dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- terminy zapłaty należności dla Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót,

- umowa zawarta z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian  treści zawartej umowy,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi  zawierać klauzulę cesji wierzytelności na Inwestora,

- wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

- Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przypadek taki będzie traktowany przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do zawartej umowy, uważać się będzie za akceptowanie umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz każdej zmiany do umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający.

- Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Faktura za wykonanie robót budowlanych może być wystawiana po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych będących Przedmiotem Zamówienia.

- W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty.

- Czynność, o której mowa w pkt. 9) nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty dostarczy umotywowane uzasadnienie dotyczące zasadności niedokonania zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający może:

    - nie dokonać  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

    - dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli wystąpi uzasadniona konieczność trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy zawartej z Wykonawcą.

- Zmiana Podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu Zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę.

- Za działania lub zaniechania Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne .

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 			oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli  Wykonawca wykaże  się realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie , przebudowie , rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej w skład których wchodziła budowa , przebudowa , rozbudowa lub modernizacja kotłowni gazowej   w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną) .

Każda ze zrealizowanych robót musi być o wartości nie mniejszej niż 300.000, 00 PLN netto.

Zamawiający  nie dopuszcza sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dowodów, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą  :

a)  że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - posiada średnioroczne zatrudnienie (w tym personel kierowniczy )  w liczbie co najmniej 10 pracowników.

b) dysponują  osobami:

        - Kierownik budowy – posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania polegającego na budowie , przebudowie , rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej w skład którego wchodziła budowa , przebudowa , rozbudowa lub modernizacja kotłowni gazowej. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

        - Kierownik robót instalacyjnych - powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych,

        - Kierownik robót elektrycznych – powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych .

Osoby o których mowa powyżej musza być członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia  o średniorocznym  zatrudnieniu (w tym personel kierowniczy )  w liczbie co najmniej 10 pracowników oraz  na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia;

- w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z Przedmiotem niniejszego Zamówienia na  kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. netto   , które będzie ważne   co najmniej do czasu oddania Przedmiotu Zamówienia do użytkowania  ,

- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacja ma potwierdzić posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w  wysokości co najmniej 300.000,00 zł. netto .

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, na zasadzie spełnia /nie spełnia.

      - Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

      - Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony  poważnie naruszył  obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku  zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał  zamówienia, co Zamawiający może wykazać  za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania  o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

      - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

      - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  art. 22 ust.1 ustawy Pzp– załącznik nr 2 do SIWZ;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  – załącznik nr 3 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

- wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały należycie wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do SIWZ;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 7 do SIWZ;

- oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - załącznik nr 8 do SIWZ ;

- parafowany wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ ;

- opłaconą polisę  lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z Przedmiotem niniejszego Zamówienia na  kwotę nie mniejszą niż 300.000,00  zł. netto ;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacja ma potwierdzić posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w  wysokości co najmniej  300. 000,00 zł. netto.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3), 4) i 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów  o których mowa w pkt. 1:

    - Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

    - Kosztorys ofertowy szczegółowy.

    - Harmonogram rzeczowo- terminowo - finansowy uwzględniający postanowienia § 1 ust. 3 pkt.5  i § 8 wzoru Umowy.

    - Stawki jednostkowe do ustalenia robót zamiennych ,zaniechanych i  uzupełniających  – załącznik nr 10 do SIWZ.

    - Wykaz urządzeń równoważnych , jeżeli Wykonawca zamierza stosować urządzenia równoważne ( jeżeli nie zamierza stosować urządzeń równoważnych  należy wpisać – nie dotyczy )  - załącznik nr 11 do SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  wykonania Zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

a)  dokumentów dotyczących w szczególności:

    - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy   wykonywaniu zamówienia,

    - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

    - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia.

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- Ponadto jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części  Zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w ust.1 pkt.2,3,4,5,6 .

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Rozdział 8. Wyjaśnienia  i zmiany treści SIWZ

      - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich

wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.

  - Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane

z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz opublikowania na stronie internetowej bip.stanislawow.eu,  zakładka Zamówienia Publiczne .

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej .

  - Jeżeli zmiana treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres wskazany w rozdziale 1,

- faksem nr  25 757 58 57

- Drogą elektroniczną, adres: urzad.gminy@stanislawow.pl ,   grazyna.kosek@stanislawow.pl    przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma,

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- znak postępowania – RIiOŚ.271.5.2016

SIWZ w wersji pisemnej można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy 05-304 Stanisławów , ul. Rynek 32 pok.8.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:

– Grażyna Kosek , adres email: urzad.gminy@stanislawow.pl ,    grazyna.kosek@stanislawow.pl

# Rozdział 10 . Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca ubiegający się o Zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł).

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp., tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na rachunek bankowy Zamawiającego:

89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 z dopiskiem na przelewie : Wadium w postępowaniu na  wykonanie  „Rozbudowy i remontu budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowy kotłowni i co”. Etap I,  Sprawa RIiOŚ.271.5.2016.

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym  Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w innej w formie  niż pieniądz, należy dołączyć do oferty w następujący sposób: kserokopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)  załączyć do oferty w sposób trwały, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia Umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy  do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- jeżeli Wykonawca odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- jeżeli zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Rozdział 11. Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Urząd Gminy Stanisławów

05-304 Stanisławów

ul.  Rynek 32

Znak sprawy RIiOŚ.271.5.2016

Oferta w przetargu nieograniczonym p. n.

” Rozbudowa i  remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów, przebudowa kotłowni i co ”-  Etap I

NIE OTWIERAĆ PRZED  20.06.2016 r. godz. 12.30

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania Wykonawcy.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Stanisławów do dnia 20.06.2016  r., godz.12:15.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2016 r. w Urzędzie Gminy  Stanisławów ul. Rynek 32 , sala konferencyjna I piętro , godz.12.30.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania Zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich pisemny  wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT)  Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,  za realizację całego Zamówienia,  należy ją podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku)w PLN.

  - Cena oferty podana w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego) musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Zamówienia wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z  dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych ,   Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych (w tym dostawa energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków  organizacja placu budowy,  , koszty obsługi geodezyjnej ,  koszty uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń , koszty prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych itp.) oraz innych elementów zamówienia, a także ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Załączone przedmiary robót są materiałem 
wiążącym Wykonawców w zakresie przyjętych nakładów KNR-ów, oraz pomocniczym 
co do zakresu robót. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej placu (terenu) budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający zapewni każdemu Wykonawcy możliwość wejścia na plac (teren) budowy i swobodne zbieranie informacji.

Obliczona w ten sposób cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienioną przez cały czas trwania Umowy , z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie kierować się następującymi kryteriami:

  - cena  ryczałtowa za wykonanie całego Przedmiotu Zamówienia  - 90%,

  - przedłużenie okresu gwarancyjnego– 10%,

- Sposób oceny ofert:

1) Punkty przyznawane w  kryterium „Cena” (C) będą liczone według następującego

wzoru

CN

C = ---------- x 100 pkt x 0,90

CB

gdzie:

C  – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta ,

CN – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

CB  – cena brutto oferty badanej.

0,90=90%  - waga kryterium

Z tytułu kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

2) Punkty  w kryterium „przedłużenie okresu gwarancyjnego” będą przyznawane

w następujący sposób:

    - Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 60 miesięcy ) =

10 punktów

    - Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (60 miesięcy)

spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.

    - Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie

oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

e) Okres gwarancji pozostałych ofert będzie liczony wg proporcji matematycznej

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Gob - 60

B =		     x 10

Gn - 60

B – ilość punktów

Gob – okres gwarancji oferty badanej

Gn – oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak

nie dłuższym niż 84 miesięcy)

Uwaga:

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SIWZ)

Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 m-cy.

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji lub nie podania (wpisanie)  okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

Maksymalny   okres   gwarancji   uwzględniony   do   oceny   ofert  wynosi   84   m-ce.   Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 m-ce do oceny ofert zostanie przyjęty okres 84   m-cy   i   taki   zostanie   uwzględniony   także   w   Umowie.   Wykonawca,   który   zaoferuje najkorzystniejszy  okres   (84   miesięczny)   otrzymuje   maksymalną   liczbę   punktów  w   ramach kryterium gwarancja  tzn.10 pkt.

3) Ostateczny ranking ofert przeprowadzony będzie według wzoru:

C + B

gdzie:

C- ilość punktów za cenę badanej oferty,

B – ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji.

- Zamawiający udzieli Zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich ważnych ofert. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tą, która uzyska największą ilość punktów.

- Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do Przedmiotu Zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania Zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

    - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

    - przedstawienia kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentów osób posiadających  wymagane uprawnienia budowlane.,

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację Zamówienia zobowiązani są do złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie całego zakresu Umowy .

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania Umowy przed jej podpisaniem.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział w Stanisławowie , nr 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 z dopiskiem  „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na Rozbudowę i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowę kotłowni i co - Etap I, znak sprawy RIiOŚ.271.5.2016”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

- Wniesienie zabezpieczenia musi być zgodne z zapisami ustawy Pzp.

- Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Poręczenie/gwarancja zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy , co skutkuje utratą wadium.

- Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

# Istotne postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego

    - Istotne postanowienia Umowy zawarte zostały w załączniku nr 9 do SIWZ.

2.  Zamawiający – na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp. – zastrzega sobie prawo do

istotnych zmian  treści Umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania Umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron Umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy :

- Zmiany terminu i zakresu  realizacji Przedmiotu Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy :

- Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlano-montażowych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę , ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie;

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ.

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby,

- Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

-         przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

- Zmiana Umowy ze względu na:

- przedłużającą się procedurę przetargową ( powyżej 30 dni ) ,

- wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień i zatwierdzenia Zamawiającego,

- wystąpienie okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, Strony mogą wprowadzić zmiany w Przedmiocie umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji i przedłużyć termin realizacji Umowy .

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.2 pkt.1 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, z zastrzeżeniem , że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy pozostaje bez zmian.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.

- zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy;

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązań mieszczących się w zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa .

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  w ust.2 pkt.2 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone przez Strony w oparciu o kosztorysy szczegółowe i dane wyjściowe do kosztorysowania podane  w załączniku nr 10 do SIWZ.

- Pozostałe zmiany :

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług.

- Zmiana w przypadku konieczności wykonania zamówień  dodatkowych lub uzupełniających   niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenie za wykonanie zamówień dodatkowych lub  uzupełniających  będzie  zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys  szczegółowy sporządzonego przez Wykonawcę z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

-	stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu oferty, - załącznik nr 10 do SIWZ,

-	ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

-	ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Zamówienie  dodatkowe lub uzupełniające Wykonawca jest zobowiązany wykonać przy zachowaniu tych samych norm , parametrów i standardów , co zamówienie podstawowe.  Przed podpisaniem Umowy na zamówienie dodatkowe lub  uzupełniające ustalony zostanie zakres rzeczowy , finansowy i termin realizacji zadania .

- Zmiana w przypadku rezygnacji z części robót lub  konieczności zaniechania części robót  albo wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenia za rezygnację z części robót lub zaniechany  oraz zamienny  zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Kierownika budowy Wykonawcy , Inspektora Nadzoru , i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej , zawierający pozycje dla ww. robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny  zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego , ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu lub zamianie  zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową  i dane wyjściowe do kosztorysowania podane  w załączniku nr 10 do SIWZ .

- Kosztorys szczegółowy  o którym mowa w ust.2) , ust.3) po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego , będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy .

- Wykonawca nie ma roszczenia o zmianę Umowy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców).

- Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

- Zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego.

- Utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która zawierać będzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wpływ na termin zakończenia Umowy i jej wartość.

- Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

# Inne informacje

- Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych i wariantowych,

- zawarcia umowy ramowej,

- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie Zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. jak też postanowień niniejszej SIWZ  przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

# Załączniki do SIWZ

- Załącznik Nr 1              wzór formularza ofertowego,

- Załącznik Nr 2       wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.,

- Załącznik Nr 3               wzór oświadczenia o niepodleganiu z wykluczenia z postępowania,

- Załącznik Nr 4               wzór oświadczenia dot.  przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

- Załącznik Nr 5              wzór wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót  budowlanych,

- Załącznik Nr 6              wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

- Załącznik Nr 7             wzór oświadczenia dot. posiadania uprawnień,

- Załącznik Nr 8	    wzór oświadczenia dotyczącego rocznego średniego zatrudnienia na umowę o pracę .

- Załącznik Nr 9              wzór  Umowy,

- Załącznik Nr 10	     wzór oświadczenia dotyczącego danych wyjściowych do kosztorysowania ,

- Załącznik Nr 11           wykaz urządzeń równoważnych , jeżeli Wykonawca zamierza stosować urządzenia równoważne ,

- Załącznik Nr 12 	    wielobranżowa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

- Załącznik Nr 13	    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Załącznik Nr 14	    dokumentacja dla I etapu zadania Inwestycyjnego ,

- Załącznik Nr 15	   decyzje administracyjne.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór formularza ofertowego

Zamawiający: 
Gmina Stanisławów

05-304 Stanisławów

ul. Rynek 32

OFERTA

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Siedziba…………………………...…………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faks/e-mail …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………………………………………………………………………..

nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………

nr REGON ……………………………………………………………………………………...........................................

  - Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania  pn.:   „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co.”-  Etap I , oferujemy wykonanie  całego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:

............................ zł netto  +  ..................... zł (....... % VAT)  =  ........................... zł brutto,

(słownie: .............................................................................................................................. zł)

  - Termin realizacji zamówienia : …………………………………………

  - Oświadczamy, że:

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania Zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia Umowy oraz termin realizacji Przedmiotu Zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - Oświadczamy, że: całość Zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy

powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części Zamówienia:

(Wykonawca musi wskazać części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części Zamówienia:

| L.p. | Części Zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

  - Na wykonane przez nas prace udzielimy ........ (słownie: ...............................)

miesięcznej gwarancji.

  - W przypadku udzielenia nam Zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. Nr 47,  poz. 211 z późn. zm., i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

  - Oferta została złożona na …………………….. stronach.

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 .........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie  pn.: „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co.”-  Etap I   , oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.):

spełniam/my warunki udziału w postępowaniu tzn.:

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn.: „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co.”-  Etap I  oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 .........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn.:  „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co.”-  Etap I

oświadczam/my, że :

  - do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą następujące podmioty:

1) …………………………………..

2) …………………………………..

3) …………………………………..

……………………………………..

  - nie należę do grupy kapitałowej

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Wykaz robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Rodzaj i zakres robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Data i miejsce wykonania robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy dowody dotyczące najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

............................, dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 .......................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie | Nazwa i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót instalacyjnych |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |  |

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z kadry innych podmiotów, winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn.: „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co.”-  Etap I

Oświadczam/my, że :

osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności osoby wymienione w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 .........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Oświadczenie na temat

wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn.: „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co.”-  Etap I

Oświadczamy, że średnie roczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat wyniosło ….., w tym liczebność personelu kierowniczego……, w podziale na rok:

2013 - ………………, w tym personel kierowniczy…………….

2014 - ………………, w tym personel kierowniczy…………….

2015 - ………………., w tym personel kierowniczy……………..

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 .........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 10 do SIWZ

STAWKI JEDNOSTKOWE DO USTALENIA WARTOŚCI ROBÓT ZAMIENNYCH,  ZANIECHANYCH  I UZUPEŁNIAJĄCYCH  ORAZ STAWKI PRZYJĘTE DO ROZLICZENIA ZA ROBOTY Z KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY ZREZYGNUJE W TRAKCIE WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

            - Stawka roboczogodziny     - ……….. zł/r-g

            - Koszty pośrednie                - ……….. % od R,S

            - Koszty zakupu i transportu  - ………..% od M

            - Zysk                                    -  ……….% od (R+S+Kp(R+S))

gdzie:

    - R-g – roboczogodzina,

    - R – robocizna,

    - S – sprzęt,

    - M – materiał,

    - Kp – koszty pośrednie.

Wymienione  wyżej  czynniki  cenotwórcze  oraz  wskaźniki  są  czynnikami  stałymi            obowiązującymi   w  czasie  realizacji  Umowy  i  nie  podlegają  zmianie.

Oświadczam, że podane wyżej stawki  zostały zastosowane  do kalkulacji ceny ofertowej.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 11 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn.:  „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co.”-  Etap I

przedstawiamy wykaz urządzeń równoważnych :

Oświadczamy, że oferowane urządzenia, technologie i materiały są pod względem technicznym, użytkowym i eksploatacyjnym co najmniej równoważne z opisanymi w SIWZ i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                                                   ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Footnotes

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 1  do umowy należy opracować w taki sposób aby terminy zakończenia poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy pozwalały na częściowe fakturowanie nie częściej niż co dwa miesiące, przy czym w 2016 r. należy zaplanować wystawienie dwóch faktur częściowych. Zamawiający nie narzuca wzoru Harmonogramu rzeczowo-terminowo – finansowego , każdy z Oferentów opracowuje go indywidualnie . Zamawiający zaznacza jednocześnie , że harmonogram musi zawierać istotne postanowienia umowy w sprawie terminów i rozliczeń finansowych  oraz wykonania robót budowlano- montażowych kotłowni. Roboty budowlano-montażowe dotyczące remontu kotłowni muszą być wykonane poza sezonem grzewczym . Sezon grzewczy został określony od 30.10.2016 r. do 31.03.2017 r. Powyższe warunki muszą zostać uwzględniony w harmonogramie robót. Brak odniesień w harmonogramie do zapisów  wzoru umowy , skutkuje odrzuceniem oferty . Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania o zamówienie publiczne Harmonogram rzeczowo –terminowo- finansowy należy ostatecznie  uzgodnić z Zamawiającym gdyż podpisywany jest on razem z podpisaniem Umowy. Brak uzgodnienia Harmonogramu przez Zamawiającego skutkuje uznaniem , iż Wykonawca odmówił podpisania Umowy .

niepotrzebne skreślić

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie lub pełnomocnik w ich imieniu.

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie lub pełnomocnik w ich imieniu.

Niepotrzebne skreślić