Stanisławów, dnia 29 sierpnia 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NETTO NA ZADANIE PN.:

„Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej, gmina Stanisławów”

- Zamawiający:

Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie: ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej, gmina Stanisławów”

W ramach zadania należy wykonać m.in:

- Demontaż i montaż szyldów i tablic informacyjnych

- Demontaż i montaż instalacji oświetleniowej zewnętrznej, wymiana opraw, wyłączników, badanie instalacji

- Demontaż i montaż rur spustowych

- Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na glifach okiennych

- Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm na ścianach z zastosowaniem zespolonego systemu ocieplenia wraz z przygotowaniem podłoża – styropian + siatka

- Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką, przyklejenie płyt styrodur lub równoważne gr 12cm na cokole budynku

- Przebudowa istniejącej instalacji uziemiającej – zabudowanie przewodów pionowych uziemiających pod warstwą ocieplenia w rurze osłonowej, dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych

- Badanie skuteczności instalacji odgromowej

- Ręczne rozebranie opaski z kostki brukowej oraz ponowne wykonanie opaski budynku z materiałów z rozbiórki

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

  - Szczegółowy zakres rzeczowy oraz postanowienia dotyczące zamówienia zostały określone w załącznikach do zapytania ofertowego tj.:

- Przedmiarze robót,

- Wzorze umowy.

  - Zamawiający informuje, że zastosowane w ww. zadaniu materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty deklaracje zgodności.

  - Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary są materiałem poglądowym i pomocniczym, wycenę oferty należy wykonać na podstawie obowiązujących przepisów prawa, sztuki budowlanej i wizji lokalnej w terenie. Oferent zobowiązany jest do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich robót budowlano-montażowych i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. Pominięcie jakiegokolwiek elementu nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego w ofercie.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.11.2019 r.

Za termin wykonania zamówienia rozumie się przekazanie Zamawiającemu kompletnie wykonanego zadania  końcowym  protokołem odbioru.

- Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:

  - Złożenie oferty  zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

  - Wykonawcy muszą posiadać:

- uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia,

- wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia,

- dysponują niezbędnymi do realizacji Przedmiotu zamówienia urządzeniami oraz narzędziami,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych  dokumentów wymienionych w punkcie 8 niniejszego ogłoszenia.

- Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków (bezwzględnie wymagane)

  - Formularz oferty

Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 1 do zapytania ofertowego z podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym – uprawnionym do występowania w imieniu wykonawcy.

8.2 Załączniki do oferty

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- załącznik nr 1 – formularz oferty,

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz  o braku podstaw do wykluczenia,

- załącznik nr 3 – wykaz robót

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże  się realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji obiektu o powierzchni ścian zewnętrznych co najmniej 200m², w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych,

- załącznik Nr 4 – wykaz osób – dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują  osobami:

kierownik budowy posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  oraz należący do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie, na zasadzie spełnia/nie spełnia;

- załącznik nr 5 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

- Załącznik nr 6 – wzór umowy.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i  poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Wszystkie oświadczenia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub poprzez wiadomości e-mail na adres: aneta.poziemska@stanislawow.pl

10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Składając ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ją wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.

11.2 Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.

11.3 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

11.4  Oferty zawierającej wariantowe wykonanie zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty lub ofert danego Wykonawcy.

11.5 Ofertę należy umieścić w kopercie, która winna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów oraz będzie posiadać oznaczenia:

„Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej, gmina Stanisławów”.  Nie otwierać przed 11.09.2019r. godz. 10.15

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

12.1 Oferty należy składać do dnia 11.09.2019r.. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pok. 30 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

12.2 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek, itp. Przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.

Oferta złożona po terminie jest nieważna, nie rozpatruje się jej i odsyła bez otwierania. Oferty złożone po terminie, oferty nie podpisane przez uprawnioną osobę zostaną odrzucone jako oferty nieważne.

12.3 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.09.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

12.4 Podczas otwierania koperty Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana

- ceny ofertowe

12.5 W części niejawnej, oceny ofert dokona Zamawiający w oparciu o kryteria określone w punkcie 15 niniejszego zaproszenia.

12.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy będą powiadomieni pisemnie. Wyniki przetargu będą publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

13. Sposób obliczania ceny ofertowej.

13.1 Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.

13.2 Wykonawca jest zobowiązany podać cenę w kwocie netto, brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.

13.3 Podana w ofercie przez Wykonawcę cena będzie wielkością stałą w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian o których mowa we wzorze Umowy.

14.	Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia Umowy

Po rozstrzygnięciu zamówienia wybrany Wykonawca zostaje poinformowany o wyniku

i przybliżonym terminie zawarcia Umowy.

15. Kryteria oceny ofert.

15.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów

cena oferty –100 %

maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 pkt

najniższa cena spośród złożonych ofert

Ilość uzyskanych punktów = --------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

15.2 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Udzielenie zamówienia.

16.1 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę, zostanie podpisana Umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

16.2 Termin zawarcia Umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania.

16.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyn,

- zmiany terminu składania ofert,

- wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości,

- uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

- poprawienia omyłek rachunkowych,

- odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

- odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zapytania ofertowego,

- wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

- Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pracownik UG Stanisławów – Aneta Poziemska (25) 7575859 w sprawach proceduralnych, Monika Krupa (25) 7575843 w sprawach merytorycznych.

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można telefonicznie: poniedziałek w godz. 9:00-17:00 od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Lista załączników do ogłoszenia o zamówieniu:

- załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załączniki do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

- załącznik nr 3 – wykaz robót,

- załącznik nr 4 – wykaz osób,

- załącznik nr 5 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

- załącznik nr 6 – wzór umowy,

- załącznik nr 7 – dokumentacja techniczna: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne.

Wójt Gminy

/ - / Kinga Anna Sosińska