RI i OŚ.2710.27.2016

Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania zamówień o

wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2017-2018. Ilość lamp 1 100 sztuk, zegary astronomiczne, przekaźniki zmierzchowe. Teren gminy obejmuje 29 miejscowości.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wymianę źródeł światła, dławików, bezpieczników, styczników w lampach przy zachowaniu warunków dopuszczalnego ubytku oświetlenia zgodnie ze Szczegółową Instrukcją Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych w ZEWT i zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

- konserwację urządzeń sterowniczych umożliwiających ich prawidłowe działanie lub bieżące reagowanie na powstałe nieprawidłowości,

- naprawę uszkodzonych elementów obudowy oświetlenia po przyjęciu reklamacji 
o zakłócaniu bez wymiany urządzeń pomiarowych, wymiany słupów wspólnych z linia nn,, podcinanie gałęzi drzew zasłaniających źródła światła,

- usuwanie zgłoszonych awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego,

- 1 raz w miesiącu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli świecenia lamp oraz likwidację usterek,

- czyszczenie kloszy opraw oświetlenia - po zgłoszeniu przez Zamawiającego (nie więcej niż 2 raz w roku),

- zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji,

- utrzymanie konserwowanych obiektów w należytym stanie technicznym,

- obsługę urządzeń pomiarowych,

- wykonywanie napraw bieżących w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia
poprzez wymianę i przestawienie czasowe zegarów, wymianę przekaźników zmierzchowych i wyłączników, fotokomórek,

- wprowadzanie zmian czasu pracy oświetlenia w urządzeniach sterujących,

- Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć i podać Zamawiającemu kontakt do osoby wraz z nr telefonu, pod który kierowane będą zgłoszenia awarii oświetlenia w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, a także adres e-mail,

- Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje zdemontowane źródła światła zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- wymiana, konserwacja oraz naprawa nie dotyczy części nowo wybudowanego oświetlenia drogowego, które zostanie wskazane przez Zamawiającego,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i stan urządzeń oświetlenia ulicznego.

2) termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert wykażą, że spełniają warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do niniejszego postępowania,

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- na potwierdzenie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 2 wykonane usługi o podobnym charakterze – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego postępowania,

- wykaz potencjału technicznego - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jednym odpowiednim samochodowym podnośnikiem montażowym – załącznik nr 5 do niniejszego postępowania,

- oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania prac – załącznik nr 6 do niniejszego postępowania.

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

jak w pkt 3)

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, faksem nr 25 757 58 57 lub e-mailem: urzad.gminy@stanislawow.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest 
p. Magdalena Kubuj tel. 25 757 58 52 w godzinach pracy urzędu.

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie dotyczy

7) termin związania ofertą:

30 dni

8) opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem komputerowym lub nieścieralnym atramentem i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy oraz złożyć ją w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem i zaadresować na adres:  Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów „Oferta na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2017-2018” Nie otwierać przed: 30.11.2016r. godz. 11.15

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 19 – sekretariat w terminie do dnia 30.11.2016 r. do godziny 11.00

Otwarcie ofert nastąpi: 30.11.2016 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

10) opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto i wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT.

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ostatecznym wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena – 100%

Kryterium cena

Waga kryterium – 100%

Maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 punktów

najniższa cena spośród złożonych ofert

Ilość uzyskanych punktów =  ----------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:

Nie dotyczy

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

wzór umowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.stanislawow.samorzady.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Wójt Gminy Stanisławów

/ - /  Adam Sulewski

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

Wzór oferty

….........................................

/pieczęć Wykonawcy/

Gmina Stanisławów

ul. Rynek 32

05-304 Stanisławów

OFERTA

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn.:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2017-2018

1. Dane Wykonawcy:

…................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

/nazwa i adres firmy/

NIP …...................................., REGON …............................................, tel. ….......................................

fax …………………………………………   adres e-mail …................................................................

OFERUJEMY  WYKONANIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  ZA  KWOTĘ:

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………)

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł

cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….)

2. Termin realizacji zmówienia – od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.

4. Okres związania oferta wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..................................................

/miejscowość i data/

.........................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

RIiOŚ.2710.27.2016

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2017-2018

| Lp. | Rodzaj zamówienia | Wartość zamówienia | Data realizacji | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................

/miejscowość i data/

.........................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

RIiOŚ.2710.27.2016

Załącznik nr 3  do ogłoszenia o zamówieniu

................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2017-2018

- Składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

a) …...........................................................................................................................................................

/nazwa i adres podmiotu/

b) …...........................................................................................................................................................

/nazwa i adres podmiotu/

c) …...........................................................................................................................................................

/nazwa i adres podmiotu/

…...................................................

/miejscowość i data/

………………………………………………………

/ podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

- informuję, że nie należę do grupy kapitałowej

…....................................................................

/miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy/

Wykonawca wypełnia punkt 1 lub 2 i pod tym punktem podpisuje się.

RIiOŚ.2710.27.2016

Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu

................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz potencjału technicznego

| Lp. | Typ samochodu | Numer rejestracyjny | Rodzaj własności własność/najem* |
| --- | --- | --- | --- |

*Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń na czas wykonywania zamówienia.

….............................................................................................

/miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy/

RIiOŚ.2710.27.2016

Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu

................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

w zakresie posiadania uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa i adres oferenta: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

..............................................................................................

/miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy/

RIiOŚ.2710.27.2016

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

……………………………………………………………………..

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

# Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 oraz

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w ten sposób, że:

- /Posiadamy – nie posiadamy/* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- /Posiadamy – nie posiadamy/* niezbędną wiedzę i doświadczenie

- /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie zapewniającej/* wykonanie zamówienia;

oraz jednocześnie, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, oświadczam, że:

- /Nie podlegamy – podlegamy/* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1   ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

………………………………………………………

(Miejsce i data)

....................................................................................

Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej) do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy, składania oświadczeń

w jego imieniu

* - niepotrzebne skreślić